Инструкция по снятию контрольных показаний с приборов учета электрической энергии типа «СЕ 207 R7.849.2»

- Съем текущих показаний

Прибор учета электрической энергии однофазный многофункциональных «СЕ 207 R7.849.2» (далее ПУ) оснащен встроенным жидкокристаллическим дисплеем (далее ЖКИ) с подсветкой. Включение подсветки и изменение режимов индикации осуществляется путем нажатия на функциональную клавишу (синего цвета) прибора учета, расположенные ниже от ЖКИ.

- Управление прибором учета

Фото 1.

Управление прибором учета осуществляется при помощи кнопки переключения (на фото 1 изображена синим цветом).

- Краткое нажатие (менее 1 с) – переключение кадров.

- Длительное нажатие (более 1 с) – переключение групп.

- Снятие показаний прибора учета

В группе 1 на экран выводятся следующие показания:

- Суммарные показания;

- Показания по тарифам Т1 и Т2;

- День недели и дата;

- Время.

- Суммарные показания (показания на текущий момент времени)

Фото 2.

Данный режим дисплея соответствует контрольным показаниям потребленной электроэнергии на момент съема.

Красным цветом на фото 2 обозначен режим, синим обозначена единица измерения, зеленым обозначены значения. Суммарный режим соответствует сумме тарифов Т1 и Т2.

- Показания по тарифам Т1 и Т2

Данные режимы позволяют снять контрольные показания тарифов Т1 и Т2 по отдельности.

На фото 3. ниже тарифы указаны синим цветом.

Фото 3.